|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта закупки закупки** | Оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций |
| **Обязательные требования к участникам** | *-* |
| **Код ОКПД 2** | 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки |
| **Наличие позиции в КТРУ** | 71.20.10.000-00000001  Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа  Обязательное применение  01.01.2024 |
| **Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | запрос котировок в электронной форме аукцион в электронной форме |
| **Информация о контракте** | Проект контракта на оказание услуг |

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на оказание услуг по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций**

**1. Сведения об объектах, подлежащих проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес нахождения объекта, подвергаемого проверке** | **Площадь обработанной поверхности для отбора образцов, м2** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |

**2. Требования к качеству оказания услуг**

Качество оказываемых услуг по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (далее – услуги) должно соответствовать государственным стандартам, требованиям норм и правил для данного вида услуг, а также действующим нормативным документам, регламентирующим оказание услуг данного вида, требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство» (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС России 27.01.2010);

- испытание отобранных образцов должно проводиться в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе».

**3. Требования Заказчика к оказанию услуг**

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и пациентов Заказчика. Сотрудники Исполнителя должны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций и режимных требований учреждения.

Представитель Исполнителя на время оказания услуг находится на объекте Заказчика, несет ответственность за дисциплину своих сотрудников на объекте, соблюдение экологических и гигиенических норм, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, за организацию и качество оказания услуг.

На основании положительных результатов экспертизы качества огнезащитного покрытия Исполнителем оформляются и выдаются Заказчику Акт и протокол проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий.